## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: fundações
Dimensionamento de sapatas: Método das bielas
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Exemplo 2
Calcular a armação para a sapata que serve de apoio a um pilar, com lado de (0,40x0,25) m e carga de 920 kN. Adotar aço CA 50 e fck = 20 MPa . Para o pilar foi adotado uma armadura de Ø = 12,5 mm.
A tensão admissível do solo é igual a 0,4 Mpa.

## Slide 3
A = (m²) = 3,22 m²
b = ) +
b = ) +
b = ? m
a – b = => a – b =
a = ? m
Onde:
b = menor dimensão da sapata
A = área da sapata

## Slide 4
1,44
kN/m²
Multiplicou por 10³ para transformar de MPa para kN/m²
1,44
Adota d ? m
h = d + c
c = cobrimento

## Slide 5
Verificação altura conforme a rigidez
=> h m
=> h m
Adota o maior valor de h

## Slide 6
Cálculo do comprimento de ancoragem
Condições: Armadura do pilar com gancho
Armadura do pilar de 12,5 mm de diâmetro
Obs: Transforma a armadura para m
Lb = 31 x Ø => Lb = 31 x 0,0125 m = ? m = ? cm
Verificar o “d” calculado d = 50 cm
Lb ≤ d?

## Slide 7
Verificar se o concreto utilizado na sapata resiste as diagonais de compressão atuando na sapata para que não venha a puncionar
= = => = ? kN/cm² => Atuante
= 0,27 x x fcd
= 1 - => = 1 - = 0,92 => é um adimensional
= =
= 0,27 xx = ? kN/ cm² => Resistente
≤
Fsd é a força ou reação concentrada de cálculo
u é o perímetro do pilar

## Slide 8
Cálculo da tração atuando na base da sapata
=> = ? kN
=> = ? kN
*Multiplicou por 1,05 para considerar o peso próprio da sapata

## Slide 9
Cálculo da armadura
= = ? cm²
= = ? cm²

## Slide 10
Cálculo da armadura
nØ = => nØ = = ? barras =>
Ø = 12,5 mm = 1,25 cm
Onde:
nØ = número de barras
Ø é o diâmetro da barra de aço

## Slide 11
e = = = ? cm
e = = = ? cm
h0 = 1/3 x h