## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Hidráulica Aplicada
Escoamento com nível variável em orifícios
Professora: Msc Juliane Souza

## Slide 2: Escoamento com nível variável
A altura h do nível de água diminui com o tempo, em consequência do escoamento do próprio orifício;
O problema na prática consiste em determinar o tempo necessário ao escoamento pelo orifício em recipiente com nível variável, no caso de reservatório de paredes verticais.

## Slide 3: Escoamento com nível variável
Suponhamos que não haja entrada de água no reservatório (Q1= 0 ). Então, o nível será variável e a carga sobre o orifício será decrescente. Quando a superfície do líquido estiver à distância h, do centro do orifício a vazão fornecida será:
Depois de um certo tempo “t “ o volume escoado será

## Slide 4: Escoamento com nível variável
Para um intervalo infinitesimal dt de tempo, mantida a vazão inicial, teremos:

## Slide 5: Escoamento com nível variável
Substituindo

## Slide 6: Escoamento com nível variável
Por outro lado, seja A a seção horizontal do reservatório, no mesmo intervalo dt, a altura de carga diminuiu de dh e portanto, o volume elementar escoado é

## Slide 7: Escoamento com nível variável
Igualando as expressões
e

## Slide 8: Escoamento com nível variável

## Slide 9: Escoamento com nível variável
Equação válida para determinar o tempo gasto para o líquido baixar do nível h1 até o nível h2 (valor em segundos).
onde:
t = tempo gasto para o líquido baixar do nível h1 até o nível h2, dado em segundos
h1 = altura no início do escoamento (t = 0), dado em (m)
h2 = altura depois de um certo tempo t, dado em (m)
A = área da seção do reservatório, m²
a = m² (área do orifício);
Cd = coeficiente de descarga;

## Slide 10: Escoamento com nível variável
Para o esvaziamento total, h2= 0, neste caso a expressão fica:

## Slide 11: Escoamento com nível variável
Adotando
Cd = 0,61
g = 9,81 m²/s

## Slide 12: Exemplo
Em uma estação de tratamento de água, existem dois decantadores de 5,50 x 16,50 m e 3,50 m de profundidade. Para limpeza e reparos, qualquer uma dessas unidades pode ser esvaziada por meio de uma comporta quadrada de 0,30 m de lado, instalada junto ao fundo do decantador. A espessura da parede é de 0,25 m. Calcular a vazão inicial na comporta e determinar o tempo necessário para escoamento do decantador.