|  | Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia |
| --- | --- |
|  | Disciplina: Fundações |
|  | Docente: Juliane Santos Souza |
|  | Valor: 10,0 |

Discente:___________________________________________             Nota:_____________

Avaliação - II Unidade

Instruções:

- As questões devem ser respondidas à caneta azul ou preta

- Questões que envolvam cálculos devem apresentar o memorial de cálculo na folha de respostas

- Dimensionar uma sapata que atenda as especificações indicadas abaixo. Fazer também o detalhamento da armadura.

Dados:

- O pilar tem carga de 1000 kN

- A tensão admissível do solo é σs = 0,3 Mpa

- A sapata deverá ser executada com concreto de fck = 20 Mpa

- Adotar aço CA 50

- Para o pilar foi utilizada uma armadura de Ø = 10,0 mm

- Calcular a sapata e a armadura para a sapata que serve de apoio a um pilar com lado de 0,40 x 0,40 m e carga de 1200 kN. Adotar aço CA 50 e fck = 20 MPa. Para a armadura do pilar foi adotado diâmetro 12,5 mm. A sapata estará apoiada em um solo com tensão admissível de 0,4 MPa. É necessário fazer todas as verificações quanto ao dimensionamento da sapata calculada.