## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Fundações
Dimensionamento de sapatas: Método das bielas
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Método das bielas
A carga do pilar é transferida para a base da sapata por meio de bielas de concreto comprimido que induzem tensões de tração na base da sapata

## Slide 3: Método das bielas
  As tensões de tração são resistidas por armaduras localizadas na base da sapata.

## Slide 4: Método das bielas

## Slide 5: Método das bielas
1,44
Onde d é altura útil da sapata

## Slide 6: Método das bielas
Dimensionamento de sapatas rígidas
Sapatas perfeitamente flexíveis possuem um comportamento estrutural é de uma peça fletida
Sapatas perfeitamente rígidas não se curvam

## Slide 7: Método das bielas
Verificação da altura da sapata quanto à rigidez
  A sapatas dimensionadas pelo método das bielas são calculadas para serem rígidas, portanto devem atender a seguinte condição:
Sapata rígida!

## Slide 8: Métodos das bielas
Cálculo do comprimento de ancoragem básico
Lb ≤ d
Lb é tabelado

## Slide 9: Método das bielas
Comprimento de ancoragem de barras de aço
Ex: Para um concreto de 20 MPa o comprimento de ancoragem é:
Lb = 31 Ø => com gancho
Onde Ø = diâmetro da armadura do pilar

## Slide 10: Método das bielas
O que seria esse gancho?

## Slide 11: Método das bielas
Verificar se o concreto utilizado na sapata resiste as diagonais de compressão atuando na sapata para que não venha a puncionar
≤
Onde:
é a tensão de cisalhamento solicitante no contorno do pilar
é a tensão de cisalhamento resistente de cálculo

## Slide 12: Método das bielas
O que é o efeito punção?

## Slide 13: Método das bielas
Verificar se o concreto utilizado na sapata resiste as diagonais de compressão atuando na sapata
≤
= 0,27 x x fcd
é um adimensional determinado por:
= 1 -
fcd é a resistência de cálculo à compressão do concreto, determinado por:
=
= coeficiente de ponderação do concreto => = 1,4

## Slide 14: Método das bielas
Verificar se o concreto utilizado na sapata resiste as diagonais de compressão atuando na sapata
≤
Onde:
Fsd é a força ou reação concentrada de cálculo
u é o perímetro do pilar

## Slide 15: Método das bielas
Cálculo da tensão de tração
atuando na base da sapata:

## Slide 16: Método das bielas
Cálculo das armaduras:
Armadura paralela ao lado a
Armadura paralela ao lado b

## Slide 17: Exemplo 1
Calcular a armação de uma sapata, que serve de apoio a um pilar de 0,45 x 0,45 m e carga de 1000 kN. A tensão admissível do solo é igual a 0,5 Mpa. Adotar aço CA 50 e fck = 25 MPa. Para o pilar foi adotado uma armadura de Ø = 16 mm.
Considerar o peso próprio da sapata.

## Slide 18
= 0,5 MPa = 0,5 x 10³ kN/m² = ? kN/m²
a = a = ? m
Adota a = ? m

## Slide 19
1° passo: Calcular o valor de d:
= = ? m
kN/m²
1,44
Adota o maior valor de “d” obtido
1,44
Onde
a = maior lado da sapata
a0 = maior lado do pilar

## Slide 20
Cálculo da altura
h = d + c
Onde c é o cobrimento.
OBS: O menor cobrimento para elementos enterrados é de 4,5 cm. Para facilitar os cálculos adotamos cobrimento de 5 cm.
h = 0,45 m + 0,05 m
h = 0,5 m = 50 cm

## Slide 21
2° passo: Verificação da altura quanto à rigidez da sapata
=> h m
Para a sapata ser considerada rígida, precisa ter uma altura mínima de 33 cm.
Altura da sapata calculada anteriormente: h = 50 cm
A sapata é rígida!

## Slide 22
3° passo: Cálculo do comprimento de ancoragem básico
Condições: Armadura do pilar com gancho
Obs: Transforma o diâmetro da armadura para m
16 mm
Lb = 26 x Ø => Lb = 26 x 0,016 m = ? m = ? cm
d foi calculado anteriormente: d = 45 cm
Lb ≤ d ?

## Slide 23
4° passo: Verificar se o concreto utilizado na sapata resiste as diagonais de compressão atuando na sapata para que não venha a puncionar
≤
Onde:
é a tensão de cisalhamento solicitante no contorno do pilar (tensão atuante)
é a tensão de cisalhamento resistente de cálculo (tensão resistente)
= = = ? kN/cm² => atuante
Onde u = perímetro do pilar
Fsd = P x 1,4 = 1000 kN x 1,4 = 1400 kN
0,45 m
0,45 m

## Slide 24
= 0,27 x x fcd
= 1 - => = 1 - = ?
= =
= ? kN/ cm² => resistente
Obs: Para o cálculo da tensão atuante, deve-se calcular o fcd do concreto (resistência de cálculo do concreto)
= ? kN/ cm² => Resistente
= ? kN/cm² => Atuante
≤
A sapata não vai puncionar!

## Slide 25
5° passo: Cálculo da tração atuando na base da sapata
=> = ? kN

## Slide 26
6° passo: Cálculo das armaduras
Onde:
Fyk = resistência característica do aço à tração
É necessário uma área de aço de ? cm³ para resistir a tração atuante na base da sapata
= = ? cm²

## Slide 27
As = 9,39 cm²
nØ = => nØ = = 12,04 barras => 13 barras
Onde:
Ø é o diâmetro da barra de aço
Serão necessárias 13 barras de aço Ø de 10 mm

## Slide 28
É necessário uma área de aço de 13,03 cm³ para resistir a tração atuante na base da sapata
Serão necessárias 13 barras de aço Ø de 10 mm
Cálculo do espaçamento
e = = = 11,45 cm
Onde:
a = dimensão da sapata;
= número de barras.
Para essa sapata serão necessárias ? barras de ? mm.

## Slide 29
Detalhamento
h

## Slide 30
Detalhamento