## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Hidráulica Aplicada
Orifícios, bocais e tubos curtos
Professora: Msc Juliane Souza

## Slide 2: Orifícios
Orifícios são perfurações, geralmente de forma geométrica definida, feitas abaixo da superfície livre do líquido, em paredes de reservatórios, pequenos tanques, canais ou canalizações para medir e/ou controlar a vazão.

## Slide 3: Orifícios

## Slide 4: Orifícios
Classificação quanto às dimensões
Pequenos: Quando sua dimensão vertical d for menor ou igual a 1/3 da carga hidráulica h sobre ele (profundidade).
d h/3

## Slide 5: Orifícios
Classificação quanto às dimensões
Grandes: Quando sua dimensão vertical d for maior que a carga hidráulica h sobre ele.
d > h/3

## Slide 6: Orifícios
Classificação quanto à natureza das paredes
Parede delgada: o jato líquido toca a perfuração em uma linha que constitui o perímetro do orifício.
Parede delgada (e < 0,5 d)

## Slide 7: Orifícios
Classificação quanto à natureza das paredes
O orifício é em parede espessa se toca no interior da parede
Parede espessa (0,5 < e < 1,5 d)
Obs: O jato que sai de um orifício chama-se veia
líquida

## Slide 8: Orifícios
Características do escoamento nos orifícios pequenos em parede delgada
Velocidade teórica da água através de um orifício
ou
Equação de Torricelli (válida para fluídos ideais)

## Slide 9: Orifícios
Determinação da vazão pelo orifício
Como Q2 = V2 x A2
Então:

## Slide 10: Orifícios
Velocidade real
Na prática a velocidade real (Vr ) na seção contraída é menor que a velocidade teórica (Torricelli ).
A velocidade real do jato é um pouco menor que
Isso ocorre devido
  Atrito externo;
  Viscosidade.

## Slide 11: Orifícios
Velocidade real
A velocidade real do fluido deve ser afetada de um coeficiente denominado coeficiente de velocidade ( Cv < 1 ).
O Cv é dado pela relação entre a velocidade real e a velocidade de Torricelli
Então:
Equação de Torricelli para fluídos reais

## Slide 12: Orifícios
Velocidade real
Cv é determinado experimentalmente em função do diâmetro do orifício (d), da carga hidráulica (h) e da forma do orifício.
Na prática, pode-se adotar Cv = 0,985 para a água e outros líquidos de viscosidades semelhantes

## Slide 13: Orifícios
Coeficiente de contração da veia líquida (Cc)
Experimentalmente constata-se que os filetes líquidos tocam as bordas do orifício e continuam a convergir, depois de passarem pelo mesmo, até uma seção A2. Na qual o jato tem área sensivelmente menor que a do orifício.
Essa seção A2 é denominada seção contraída.

## Slide 14: Orifícios
Pode-se calcular o coeficiente de contração (CC), que expressa a redução na área do jato como:
Onde:
ac = área da seção contraída
a = área do orifício.
Valor prático característico: Cc=0,62 (para água e fluidos de viscosidades semelhantes)

## Slide 15: Orifícios
Coeficiente de descarga ou de vazão (Cd )
Define-se o coeficiente de descarga (Cd ) como: Cd = Cv . Cc
Onde:
Cv = é o coeficiente de velocidade
Cc= é o coeficiente de contração
Na prática pode-se adotar Cd = 0,61 (para a água e outros líquidos de viscosidades semelhantes)

## Slide 16: Orifícios
Vazão do orifício
Partindo da Equação da Continuidade
Equação da vazão (Válida para orifícios pequenos de parede delgada)
Onde:
Q = m³/s (vazão);
a = m² (área do orifício);
Cd = coeficiente de descarga;
h = m (carga do orifício).

## Slide 17: Exemplo
Um orifício em parede delgada com 10 cm de diâmetro está instalado na parede de um grande reservatório. A altura da água acima do centro do orifício é de 5 m. Qual a velocidade média da água e a vazão do orifício?