## Slide 1: Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: fundações
Dimensionamento de bloco de fundação
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Dimensionamento
As fundações rasas são as que se apoiam logo abaixo da infraestrutura e se caracterizam pela transmissão de carga ao solo através da sua área da base, desta forma para os blocos temos:
A =
A = a x b
b
a
Onde:
P é a carga
é a tensão admissível do solo

## Slide 3: Dimensionamento
Conhecida a área A (área da base), o par de valores a e b, devem obedecer as seguintes condições:
Não deve apresentar nenhuma dimensão da área da base inferior a 60 cm;

## Slide 4: Dimensionamento
1° caso: Pilar de seção transversal quadrada
Quando não existe limitação de espaço, a forma mais indicada em planta é a seção quadrada
a =
a
a

## Slide 5: Dimensionamento
2° caso: Seção transversal retangular
a - a0 = 2d
-b + b0 = -2d
a – b –a0 + b0 = 0
a – b = a0 – b0

## Slide 6: Dimensionamento
Para a determinação da tensão de tração no concreto, consideramos as seguintes condições:
P/ fck ≤ 20 MPa
ou
= 0,8 MPa

## Slide 7: Dimensionamento de bloco de fundação
Exemplo: Dimensionar um bloco de fundação produzido com concreto fck=20 MPa, para suportar uma carga de 1700 kN aplicada por um pilar 35 x 60 cm e apoiado num solo com = 0,4 MPa. Desprezar o peso próprio do bloco
Dados:
fck = 20 MPa
P = 1700 kN
= 35 x 60 cm
= 0,4 MPa

## Slide 8
Fundações rasas transmitem a carga pela área da base, desta forma, para o cálculo da área da base utilizamos a seguinte fórmula:
A = (m²)
P = 1700 kN
= 0,4 MPa
OBS: A tensão admissível do solo deve ter uma unidade compatível com a carga do pilar
Transformando:
0,4 MPa = 0,4 x 10 ³ kN/m² = ? kN/m²

## Slide 9
A = = ? m²
O bloco precisa ter uma área da base mínima de ? m²

## Slide 10
A = a x b => 4,25 = a x b
Para definir a proporção da área da base do bloco consideraremos:
a – b = a0 – b0
Onde: a0 e b0 são as dimensões dos pilares
Quem é a0?
Quem é b0?

## Slide 11
Para o Pilar:
60 cm = 0,6 m
= 35 cm = 0,35 m
60 cm
35 cm

## Slide 12
Como a0 e b0 são as dimensões dos pilares, esses valores já são conhecidos
Dimensão do pilar 60 x 35 cm
a – b = a0 – b0
a – b = 0,60 – 0,35
a – b = 0,25 m
a = b + 0,25

## Slide 13
a – b = 0,25
a = b + 0,25
Substituindo o valor de “a” na fórmula da área da base do bloco:
A = a x b
4,25 = (b + 0,25) x b

## Slide 14
b = 1,94 m => Adota b = 1,95 m
Para facilitar a execução do bloco adotaremos valores de 5 em 5 cm
a = b + 0,25
a = 1,95 + 0,25 => a = ? m
1,95 m
2,20 m

## Slide 15
Definidas as dimensões da base da fundação, calcularemos a altura
1,95 m
2,20 m

## Slide 16
O concreto utilizado para esse bloco de fundação foi de fck = 20 MPa, dessa forma vale a relação para o cálculo da tensão de tração atuante no concreto:

## Slide 17
σ t = ? MPa
Próximo passo é calcularmos a relação entre a tensão admissível do solo () e a tensão de tração do concreto ()
Calculando =
OBS : nesse cálculo a tensão de tração do solo entra em MPa, visto a unidade de medida da tensão de tração do concreto

## Slide 18
=
Olharemos no ábaco o ângulo de espraiamento do bloco de fundação
O valor do ângulo de espraiamento é tirado do ábaco que é dado pela relação entre a tensão aplicada ao solo pela tensão admissível à tração do concreto ()

## Slide 20
Altura do bloco:
ha ≥ x tg α = ? m
hb ≥ x tg α = ? m

## Slide 21
ha ≥ x tg α = ? m
hb ≥ x tg α = ? m
a = maior dimensão do lado do bloco
b = menor dimensão do lado do bloco
Calculem os valores de h, lembrando que e são as dimensões dos pilar

## Slide 22
Será adotado o maior valor obtido, visto que é necessário satisfazer as duas dimensões, caso contrário o concreto pode não resistir ao efeito de tração resultante da carga do pilar.
Adotaremos h = ? m
Para alturas h ≥ 1,20 m, faz-se o escalonamento do bloco

## Slide 23: Exemplo
Exercício: Dimensionar um bloco de fundação produzido com concreto fck=20 Mpa, para suportar um pilar de 40 x 40 cm e carga de 1500 kN, sendo a tensão admissível do solo igual a 0,5 MPa. Considerar o peso próprio do bloco.
Dados:
fck = 20 MPa
P = 1500 kN
= 40 x 40 cm
= 0,5 MPa

## Slide 24
a =
A =
A = a x b, mas para sapatas quadradas a= b
A = a x a
A = a²
a² =
a =

## Slide 25
a =
0,40 m
0,40 m

## Slide 26
O concreto utilizado para esse bloco de fundação foi de fck = 20 MPa, dessa forma vale a relação para o cálculo da tensão de tração atuante no concreto:

## Slide 27
σ t = ? MPa
Próximo passo é calcularmos a relação entre a tensão admissível do solo () e a tensão de tração do concreto ()
Calculando =
OBS : nesse cálculo a tensão de tração do solo entra em MPa, visto a unidade de medida da tensão de tração do concreto

## Slide 29
Altura do bloco:
Para alturas h ≥ 1,20 m, faz-se o escalonamento do bloco
ha ≥ x tg α = ? m
hb ≥ x tg α = ? m

## Slide 30
Porque escalonar?
Faremos o escalonamento para redução do consumo de concreto
h = ? m
Escalonamento h/3 = ? m